                                                                                                                  Radziejów, 15 maja 2013 r.

GMINA RADZIEJÓW

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

ZP. 271.2.2013

                                                                                     Wykonawcy biorący udział

                                                                                     w postępowaniu o udzielenie

                                                                                     zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa placów zabaw             w miejscowościach: Zagorzyce i Przemystka  ”



Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759 ze zm.) przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie1 : 

Jaki ma być minimalny przekrój drewna  100 x 100, 120 x 120 mm?.

Odpowiedź:

minimum 100 x 100 mm

Pytanie 2:

Czy urządzenia mają być montowane bezpośrednio w gruncie czy na kotwach?.

Odpowiedź: 

urządzenia mają być montowane na kotwach stalowych.

Pytanie 3:

Z jakiego materiału ma być wykonana zjeżdżalnia: z laminatu, metalu czy też w całości wykonana ze stali nierdzewnej – najwyższa jakość?.

Odpowiedź: 

Zjeżdżalnia ma być w całości wykonana ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4:

Z jakiego materiału mają być wykonane daszki, boczki, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia – sklejka czy HDPE – odporne na warunki atmosferyczne?.

Odpowiedź: 

daszki, boczki, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia mają być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne.

Pytanie 5:

Jaki ma być minimalny przekrój (grubość) daszków, boczków, osłon – 20 mm, 25 mm, 30 mm?.

Odpowiedź: 

Minimalna grubość osłon 20 mm.

Pytanie 6:

Czy sprężynowiec ma być wykonany ze sklejki czy z HDPE – odporne na warunki atmosferyczne?.

Odpowiedź: 

Urządzenie sprężynowe ma być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne.

Pytanie 7:

Czy huśtawka wahadłowa w całości ma być wykonana z metalu?.

Odpowiedź: 

Huśtawka wahadłowa w całości ma być wykonana z metalu.

Pytanie 8:

Czy huśtawka wagowa ma być montowana na podstawie metalowej?.

Odpowiedź:

Tak, huśtawka ma być montowana na podstawie metalowej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wymaga (w związku z sytuacjami podrabiania i fałszowania certyfikatów) aby wykonawcy dołączyli do oferty przetargowej certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące na wskazane w projekcie urządzenia zabawowe?.

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby wykonawca na etapie składania oferty załączył do przetargu certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące na projektowane urządzenia zabawowe. 

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawcy dołączyli do oferty przetargowej karty techniczne urządzeń wraz ze zdjęciem w kolorze i opisem?.

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby wykonawca na etapie składania oferty załączył do przetargu karty techniczne urządzeń wraz ze zdjęciem w kolorze i opisem.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wymaga aby plac zabaw odgrodzony był po obwodzie obrzeżami trawnikowymi, aby sąsiadujące podłoże nie przemieszczało się i nie mieszało \ nawierzchnią zastosowaną na placu?. 

Odpowiedź: 

Nie. 

Wójt Gminy Radziejów

   dr Marek Szuszman

Przedmiotowa informacja została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego:

www.bip.ugradziejow.pl

