Gmina Radziejów					           Radziejów, 24 luty 2012 r.

ZP..271.03.2012

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa muszli koncertowej 
w miejscowości Płowce II”.

Wyjaśnienia treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze. zm.) przekazujemy treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.              
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania w sprawie udzielenia informacji:

Pytanie

Zgodnie z opisem projektu branży elektrycznej pkt 2.a) należy wykonać przyłącze zasilające obiekt od zintegrowanego złącza kablowego do rozdzielni za pomocą przewodu YKY 5x10 mm2 , natomiast przedmiar nie obejmuje powyższych robót.

Proszę o uzupełnienie obmiaru o powyższy zakres

Odpowiedź

Zamawiający założył, iż należy przyjąć obmiar powyższych robót w poz. 1 przedmiaru robót  branży elektrycznej.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Przedmiotowa informacja została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego:     www.bip.ugradziejow.pl