Gmina Radziejów						 Radziejów,17 luty 2012 r.

ZP..271.03.2012

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa muszli koncertowej 
w miejscowości Płowce II”.

Wyjaśnienia treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze. zm.) przekazujemy treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.              
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania w sprawie udzielenia informacji:

Pytanie

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie brakujących w przedmiarze robót następujących pozycji, które są ujęte w dokumentacji projektowej:

- drenaż wokół budynku

- elewacja (nie ujęto w przedmiarze tynku mineralnego strukturalnego i malowanie elewacji)

- parapety

- nawiewniki okienne

- opaska z płytek betonowych

- cokół - płytki klinkierowe

Odpowiedź

- Zamawiający zrezygnował z drenażu, wody opadowe odprowadzone na teren własny,

- Tynk zewnętrzny zwykły kat. III na ścianach płaskich, poz. 43 przedmiaru robót nie uwzględnia malowania jako oddzielnej pozycji, farbami wierzchniego krycia /emulsja/ - zewnętrznymi, jednak w pozycji tej Zamawiający założył, iż należy przyjąć malowanie farbami wierzchniego krycia /emulsja/.

- Zamawiający zrezygnował z wykonania parapetów wewnętrznych.

- Zamawiający zrezygnował z nawiewników okiennych, z uwagi na montaż okien 
z mikrorozszczelniaczami.

- Zamawiający zrezygnował z wykonania opaski.

- Cokół obiektowy wykonany z tynku mozaikowego na bazie żywic akrylowych, kruszywa marmurowego i kwarcowego, mrozoodporny i wodoodporny – poz. 44 przedmiaru robót.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Przedmiotowa informacja została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego:     www.bip.ugradziejow.pl